Kartuzy, dnia 01.10.2020r.

nr. postępowania  AZP.350.14.2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Pytanie nr 1

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o składzie:

- 1 x serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm ,

zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 2

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii stawu barkowego zawierający:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów na kończynach zawierający:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x

190 cm

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny (bez worka) zawierający:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 5

Część 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny (z workiem) zawierający:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze

80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x

190 cm

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 6

zadanie 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii składającego się z:

a)	ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm

b)	taśma przylepna 9x50 cm

c)	obłożenie do artroskopii kończyn z torbą na płyny 320x220 cm

d)	obłożenie pola operacyjnego 100x150 cm

e)	serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm

f)	serweta na stół Mayo 145x80 cm?

g)	Pokrowiec na kończynę M.75x23 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 7

zadanie 1, poz. 1-5

Zestaw serwet wykonany z dwuwarstwowego na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu( zgodnie z normą EN 13795 1,2,3(lub równoważne) nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 8

zadanie 1, poz. 1-5

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

zadanie 1, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji barku składającego się z:

a)	ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm

b)	serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm

c)	samoprzylepne obłożenie z wycięciem U z torbą 280x220cm, średnica 60x10 cm

d)	samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica 60x10 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

zadanie 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do chirurgii dłoni /stopy składającego się z :

1.	1x Serweta na stół narzędziowy, standardowa, 100x150 cm

2.	1x Taśma przylepna,9x50 cm

3.	1x Obłożenie pola operacyjnego,150x180 cm

4.	1x Obłożenie dłoni i stopy,220x220cm, Ø 3c

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 11

zadanie 1, poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do oparci ginekologicznych składającego się z:

a)	ręcznik  2x szt. o wymiarze 25x19 cm

b)	taśma przylepna 1x szt. o wymiarze 9x50 cm

c)	serweta na stół narzędziowy standard, 190x150 cm, x 1 szt.

d)	obłożenie pola 180x250/200 cm z otworem o średnicy 13x9 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 12

zadanie 1, poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do oparcji ginekologicznych z torbą na płyny składającego się z:

1.	2 x ręczniki, 25x19cm

2.	1 x Taśma przylepna,9x50cm

3.	1 x Obłożenie pola,220x180cm, Ø 15x10cm

4.	1 x Osłona kończyny, 120x75 cm

5.	1 x Obłożenie pola,75x90cm

6.	1 x Serweta na stół narzędziowy,standardowa, 190x150cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 13

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym. Odporność laminatu na wypychanie na sucho/ mokro: 188/185 kPa. Zdolność absorbcji cieczy 137ml/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: REF, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 14

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów.

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym. Odporność laminatu na wypychanie na sucho/ mokro: 168 kPa. Zdolność absorbcji cieczy 137ml/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: REF, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 15

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym. Odporność laminatu na wypychanie na sucho/ mokro: 168 kPa. Zdolność absorbcji cieczy 137ml/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: REF, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

1 serweta 75 x 80 cm

1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm z otworem 9 x 15cm, z 5 przylepcami m.in. służącymi do przymocowania nogawic

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2 Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym. Odporność laminatu na wypychanie na sucho/ mokro: 168 kPa. Zdolność absorbcji cieczy 137ml/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: REF, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 17

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm z otworem przylepnym 9 x 15 cm, z przylepcami służącymi do przymocowania nogawic

1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 100 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2 Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym. Odporność laminatu na wypychanie na sucho/ mokro: 168 kPa. Zdolność absorbcji cieczy 137ml/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: REF, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 18

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60g/m2 Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym. Odporność laminatu na wypychanie na sucho/ mokro: 168 kPa. Zdolność absorbcji cieczy 137ml/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: REF, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 19

dotyczy Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do artroskopii  w składzie :

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona  na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z  chłonnego  bilaminatu o niskiej gramaturze  58g/m2 , o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH2O i pojemność absorbcji >145 ml/m². I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do artroskopii stawu barkowego  w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x  serweta  190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm  długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje  na pacjencie i  obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U .  Serwety okrywające pacjenta wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o  gramaturze  58g/m2 , niskim  współczynniku pylenia≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i  wysokiej absorbcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.  Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do zabiegów na kończynach dłoń /stopa renomowanej marki Medline w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z  elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze 115 g/m2  o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O.

I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo z  kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu ginekologicznego renomowanej marki Medline w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem

2 x ręcznik chłonny 60x40 +/-2cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

-1 x serweta pod pośladki 95x125 +/-2cm

-1 x serweta przylepna 50x65 +/-2cm z chłonnego trilaminatu o gramaturze  max. 66g/m²

-1x serweta główna 89/312x229cm z przylepnym otworem kroczowym 6x17cm, ze zintegrowanymi nogawicami,  wyposażona w 2 podwójne uchwyty  na przewody wykonana z chłonnego trilaminatu  na całej powierzchni, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10)  o gramaturze 66 g/m2 ,odporna na penetracje płynów >200 cm H2O.Obszar   krytyczny  ze wzmocnieniem chłonnym 50x60 +/-2cm o łącznej gramaturze 140g/m² i wysokiej  wytrzymałości na rozrywanie na mokro/sucho > 570kPa.I klasa palności. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu ginekologicznego w składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta  z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga do zaoferowania produktu zgodnego z SIWZ.

Kierownik Zmawiającego