## Pakiety 1-102
L.p. | Przedmiot zamówienia/dostawy | J. miary | ilość zamawiana na 10 m-cy | Pełna nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy | Nazwa firmy producenta wyrobu | Cena jednostkowa zł. netto | Wartość zł netto | Vat % | Vat kwota | Watość zł. brutto | Wielkość oferowanego opakowania handlowego, które będzie dostarczane w ramach umowy (ilość sztuk w opakowaniu)
1 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor fioletowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-L, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, długość rękawicy minimum 240mm, grubość na palcu od 0.06 do 0.08mm, na dłoni 0.03 do 0.05 mm, mankiet od 0.02 do 0.04 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL do 1.5. Rękawice posiadające certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC, certyfikat wyrobu medycznego klasy 1 93/42/EEC, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone certyfikatem 1935/2004/EEC) oraz spełniające standardy EN455 1-4, EN420, EN374 1-3, ASTM F1671, rękawice o parametrach fizycznych: Siła przy zerwaniu (mediana) ≥ 6N w czasie okresu trwałości Wydłużenie przy zerwaniu (mediana) ≥ 500% przed starzeniem ¦ ≥ 400% po starzeniu. Wytrzymałość na rozciąganie (mediana) ≥14MPa przed/po starzeniu. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii, opakowanie papierowe 100-200 sztuk z podziałem kolorystycznym, opakowanie ze względu na poszczególne rozmiary. | szt. | 1446600
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna mikroszorstka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy dla rozmiarów 5.5-6.5 270mm, 7.0-8.0 280mm, 8.5-9.0 285mm, grubość na palcu 0,165mm do 0,175 mm, na dłoni od 0,185mm do 0,195 mm, na mankiecie od 0,15 mm do 0,16mm. Poziom protein lateksu nie więcej niż 30μg/g, posiadające AQL do 0,65, rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i CE 0123 w klasie IIa, rękawice zgodne z EN455(1-4), ASTM D3577, ASTM5712, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 1-3, spełniające standardy EN16523, EN388, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiazole w tym Merkaptobenzotiazol MBT, thiurames, tiomoczników, rękawice o parametrach fizycznych: Siła przy zerwaniu (mediana) ≥9 N w czasie okresu trwałości, wydłużanie przy zerwaniu (mediana) przed starzeniem ≥ 830% po starzeniu ≥820%. Rozciąganie przed starzeniem (mediana) ≥30 MPa po starzeniu ≥ 26MPa oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii. Opakowanie: 40-50 par. | para | 67360
3 | Rękawce chirurgiczne, wewnętrzne (spodnie) jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5.5-9.0 sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy dla rozmiarów 5.5-6,5 270mm, 7.0-8.0 280mm, 8.5-9.0 285mm, grubość na palcu 0,165mm do 0,175 mm, na dłoni 0.17mm do 0,18 mm, na mankiecie 0.145mm do 0,155 mm, poziom protein lateksu nie więcej niż 30μg/g,posiadające AQL 0,65. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i CE 0123 w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), ASTM D3577, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 1-3, spełniające standrady EN16523, EN388, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiazole w tym Merkaptobenzotiazol MBT, thiurames, tiomoczników, rękawice o parametrach fizycznych: siła przy zerwaniu (mediana) ≥ 9 N w czasie okresu trwałości, wydłużanie przy zerwaniu (mediana) przed starzeniem ≥ 840 % po starzeniu ≥ 830 %, Rozciąganie przed starzeniem (mediana) ≥ 27 MPa po starzeniu ≥ 20 MPa oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii. Opakowanie: 40-50 par. | para | 160
4 | Dyspenser do rękawic diagnostycznych, mieszczący trzy opakowania rękawic zaoferowanych w pozycji nr 1 Wykonany ze stali nierdzewnej, ze szlifowanymi, bezpiecznymi krawędziami, odporny na wszelkie środki chemiczne przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni. Na każdym dyspenserze trwałe oznaczenie rozmiaru (S, M, L) niemożliwe do usunięcia w całym okresie eksploatacji dyspensera (nie nadruk)". | szt. | 30
Uwaga | Poz. 2,3 kompatybilne ze sobą, od jednego producenta Poz. 1 i 4 kompatybilne ze sobą, od jednego producenta